# Паспорт Энергосбережения

ПРОГРАММА

Энергосбережение и энергетическая эффективность

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 360» г.Перми

на 2013 – 2015 годы

Оглавление

Оглавление

I. Глава. ПАСПОРТ Программы по энергосбережению....................................................... 3

II. Глава. Общие сведения..................................................................................................... 5

III. Глава. Анализ инженерных систем и оборудования........................................................... 6

Анализ потребления тепловой энергии……………………………………………………………………………………………..6

Анализ потребления электрической энергии.................................................................................. 8

Анализ водоснабжения и водоотведения....................................................................................... 9

IV. Глава. Перечень программных мероприятий................................................................... 11

V. Глава. Финансовые механизмы реализации Программы................................................. 14

VI. Глава. Первоочередные мероприятия программы........................................................... 17

Система электроснабжения......................................................................................................17

Система теплоснабжения.........................................................................................................18

Система водоснабжения............................................................................................................22

I.  Глава. ПАСПОРТ Программы по энергосбережению

| Наименование | Программа «Энергосбережение и энергетическая |  |
| --- | --- | --- |
|  | эффективность Муниципальное автономное дошкольное |  |
|  | программы | общеобразовательное учреждение «Детский сад № 360» |  |
|  |  | г. Перми |  |
| 1. | Основание для | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об |  |
| разработки | энергосбережении и о повышении энергетической |  |
|  |  | эффективности и о внесении изменений в отдельные |  |
|  |  | законодательные акты РФ», |  |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 |  |
|  |  | «Об утверждении правил установления требований |  |
|  |  | энергетической эффективности товаров, услуг, работ, |  |
|  |  | размещения заказов для муниципальных нужд» |  |
|  |  | Приказ Министерства экономического развития РФ от |  |
|  |  | 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня |  |
|  |  | мероприятий в области энергосбережения и повышения |  |
|  |  | энергетической эффективности» |  |
|  |  | Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, |  |
|  |  | регламентирующее деятельность муниципальных |  |
|  |  | учреждений в области энергосбережения и |  |
|  |  | энергоэффективности |  |
|  |  | Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, |  |
|  |  | утвержденная распоряжением Правительства Российской |  |
|  |  | Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р |  |
|  |  | Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. |  |
|  |  | №579 «Об оценке эффективности деятельности органов |  |
|  |  | исполнительной власти субъектов Российской Федерации и |  |
|  |  | органов местного самоуправления городских округов и |  |
|  |  | муниципальных районов в области энергосбережения и |  |
|  |  | повышения энергетической эффективности» |  |
| 2. | Разработчики | Западно -Уральская Энергосервисная Компания |  |
| программы |  |  |
| 3. | Цель программы | Снижение расходов бюджета на потребление энергоресурсов |  |
|  |  | и воды и повышения эффективности их использования. |  |
| 4. | Задачи | 1.Снижение удельных величин потребления топливно- |  |
| программы | энергетических ресурсов при сохранении устойчивости |  |
|  |  | функционирования станции, обеспечении соблюдения |  |
|  |  | санитарно-гигиенических требований к организации |  |
|  |  | образовательного процесса. |  |
|  |  | 2.Снижение величины вложения финансовых средств на |  |
|  |  | оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |  |
|  |  | (уменьшение количества постоянных издержек). |  |
|  |  | 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения. |  |
|  |  | 4.Улучшение экологической обстановки |  |
|  |  | 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий |  |
|  |  | по схеме: энергетическое обследование - энергоаудит - |  |
|  |  | технический проект - экспертиза - выделение средств - |  |
|  |  | контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - |  |
|  |  | снижение лимита ТЭР. |  |
|  |  | 3 |  |

| 5. | Основные | Создание организационных основ для реализации системы |
| --- | --- | --- |
|  | направления | мер по энергосбережению и энергоэффективности. |
|  | деятельности: |  |  |  |  |
| 6. | Целевые | -уровень потребления электроэнергии (снижение |
| показатели | потребления по годам на 5%); |  |  |
| эффективности | - уровень потребления водоресурсов | (снижение потребления |
| Программы: | по годам на 5%); |  |  |  |
|  |  | - уровень потребления тепловой энергии (снижение |
|  |  | потребления по годам на 5%); |  |  |
|  |  | - эффективное | расходование средств, | выделенных на |
|  |  | реализацию Программы по энергосбережению. |
| 7. | Предполагаемые | -создать систему отслеживания потребления энергоресурсов |
| результаты: | и совершенствования энергетического баланса; |
|  |  | -организовать учет и контроль по рациональному |
|  |  | использованию, | нормированию | и | лимитированию |
|  |  | энергоресурсов; |  |  |  |
|  |  | -организовать энергетическое обследование для выявления |
|  |  | нерационального использования энергоресурсов; |
|  |  | -оптимизировать систему работы с целью рационального |
|  |  | использования энергоресурсов; |  |  |
|  |  | -разработать и реализовать энергосберегающие мероприятия; |
|  |  | -сформировать культуру энергосбережения у всех субъектов |
|  |  | образовательного процесса; |  |  |
|  |  | -разработать и реализовать проекты по энергосбережению |
|  |  | для учащихся и педагогов; |  |  |
|  |  | -внедрить идеи и методы энергосбережения в учебный |
|  |  | процесс; |  |  |  |
| 8. | Сроки | 2013-2015 годы |  |  |  |
| реализации |  |  |  |  |
| 9. | Исполнители | Ответственные работники учреждения |  |
| 10. Источники | Средства бюджета |  |  |  |
| финансирования |  |  |  |  |
| 11. Контроль за | Администрация учреждения |  |  |
| выполнением |  |  |  |  |

4

II. Глава. Общие сведения

Объектом энергетического обследования является Муниципальное автономное

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 360» г. Перми (далее

МАДОУ «ДС № 360»), расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.

Маяковского, д. 35.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования МАДОУ «ДС №360» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере: до 20 % тепловой энергии и до 10 % электрической энергии и 10 % воды. Соответственно это приводит:

-  к росту бюджетного финансирования на учреждение

-  росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

-  приводит к ухудшению экологической обстановки. Программа энергосбережения должна обеспечить:

снижение потребления ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях МАДОУ «ДС №360» при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждения.

Программа энергосбережения составлена на основании материалов энергоаудита и предоставленных данных МАДОУ «ДС №360» г. Перми.

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

Обследование МАДОУ «ДС № 360» г. Перми выполнено группой энергоаудиторов общества с ограниченной ответственностью «Западно-Уральская энергосервисная компания» согласно техническому заданию.

III. Глава. Анализ инженерных систем и оборудования

В Муниципальном автономном дошкольном общеобразовательном учреждении

«Детский сад №360» г. Перми ТЭР используются:

· тепловая энергия - на нужды отопления и горячее водоснабжение;

· электрическая энергия - на освещение и работу энергоемкого оборудования;

· вода - на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды.

Анализ потребления тепловой энергии

Снабжение тепловой энергией осуществляется ООО «Тепловая станция Кондратово». Поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с условиями договора энергоснабжения тепловой энергией в сетевой воде № 4 от 01.01.2012г.

Границы балансовой и эксплуатационной принадлежности устанавливаются:

· наружная стена камеры ТК-37 до наружной стены здания по адресу г. Пермь ул. Маяковского, д. 46б;

· наружная стена камеры ТК-14 до наружной стены здания по адресу г. Пермь, ул. Маяковского, д. 35.

В качестве отопительных приборов в зданиях детского сада используются чугунные радиаторы МС 140-500, конвекторы биметалл и регистры стальные.

Для учета тепловой энергии, расходуемой на отопление и горячее водоснабжение в зданиях МАДОУ «ДС №360» установлены следующие приборы, представленные в таблице

|  |  |  | Дата | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора | Класс | Место установки | последней | следующей | Заводской |  |
|  | точности |  | поверки, | поверки, | номер прибора |  |
|  |  |  | ч.м.год | ч.м.год |  |  |
| Комплект |  |  |  |  |  |  |
| термометров | 1,0 |  | 29.10.2010 | 29.10.2014 | 16435 |  |
| платиновых |  |  |  |  |  |  |
| КТПТР-01 |  | В здании |  |  |  |  |
| Комплект |  | МАДОУ «ДС |  |  |  |  |
| термометров | 1,0 | №360» по | 29.10.2010 | 29.10.2014 | 16435А |  |
| платиновых |  | адресу: г. Пермь, |  |  |  |  |
| КТПТР-01 |  | ул. Маяковского, |  |  |  |  |
| ТМК-Н12(13) |  | д. 35 | 25.10.2010 | 25.10.2014 | 03868 |  |
| Комплект |  |  |  |  |  |  |
| термометров | 1,0 |  | 02.03.2010 | 02.03.2014 | 5467 |  |
| платиновых |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В здании |  |  |  |  |
| КТПТР-01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАДОУ «ДС |  |  |  |  |
| Комплект |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №360» по |  |  |  |  |
| термометров |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | адресу: г. Пермь, | 02.03.2010 | 02.03.2014 | 5467А |  |
| платиновых |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, |  |  |  |  |
| КТПТР-01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. 46б |  |  |  |  |
| ТМК-Н13-1-0 |  |  | 06.12.2010 | 06.12.2014 | 02268 |  |

6

|  |  |  | Дата | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора | Класс | Место установки | последней | следующей | Заводской |  |
|  | точности |  | поверки, | поверки, | номер прибора |  |
|  |  |  | ч.м.год | ч.м.год |  |  |
| Преобразоват |  |  |  |  |  |  |
| ель расхода |  |  |  |  |  |  |
| электромагни | 1,0 |  | 25.11.2010 | 25.11.2014 | 020003971 |  |
| тный МФ- |  |  |  |  |  |  |
| 2.21-Б-20 |  |  |  |  |  |  |
| Преобразоват |  |  |  |  |  |  |
| ель расхода |  | В здании |  |  |  |  |
| электромагни | 1,0 |  | 05.07.2010 | 05.07.2014 | 025001941 |  |
|  |  | МАДОУ «ДС |  |  |  |  |
| тный МФ- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №360» по |  |  |  |  |
| 2.21-Б-25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | адресу: г. Пермь, |  |  |  |  |
| Преобразоват |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, |  |  |  |  |
| ель расхода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. 46б |  |  |  |  |
| электромагни |  |  | 25.11.2010 | 25.11.2014 | 025002647 |  |
| тный МФ- |  |  |  |  |  |  |
| 2.21-Б-25 |  |  |  |  |  |  |
| Комплект |  |  |  |  |  |  |
| термометров | 1,0 |  | 10.2010 | 10.2014 | 33217 |  |
| платиновых |  |  |  |  |  |  |
| КТПТР-01 |  |  |  |  |  |  |
| Комплект |  |  |  |  |  |  |
| термометров | 1,0 |  | 10.2010 | 10.2014 | 33217А |  |
| платиновых |  |  |  |  |  |  |
| КТПТР-01 |  |  |  |  |  |  |

Анализ потребления электрической энергии

Энергоснабжающая организация – ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

Поставка электроэнергии зданиям, расположенным по адресу: ул. Маяковского, д. 35, ул. Маяковского, д.46б в г. Пермь осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта электроснабжения № Е-1384 от 01.01.2012 г.

На момент энергетического обследования для учета расхода электрической энергии в МАДОУ «ДС №360»выявлены следующие приборы: